| Г Р А Н Д Х О Л Д И Н Г Общество с ограниченной ответственностью 109387, г.Москва, ул.Люблинская, 40 Тел.: +7 (495) 66-808-76 www.grandholding.ru e-mail: info@grandholding.ru | Опросный лист для изготовления шкафа управления насоса Заказчик _____________________________________ Адрес _______________________________________ Проект № ____________________________________ |
| --- | --- |

| Требования к электромонтажному ящику (шкафу) |
| --- |
| 1. Условия эксплуатации (открытый воздух, помещение) |  |
| 2. Диапазон рабочих температур |  |
| 3. Степень защиты IP |  |
| 4. Обогрев (для работы на открытом воздухе) |  |
| 5. Внутреннее освещение |  |
| Параметры сети электропитания: |
| 1. 380В/50Гц |  |
| 2. Другое |  |
| Схема заземления сети: |
| 1. IT (4-проводное 3ф+PE или 5-проводное 3ф+РЕ+N) |  |
| 2. TN-C или TN-S (4-проводное 3ф+PEN или 5-проводное 3ф+РЕ+N) |  |
| Технические характеристики электродвигателя насоса: |
| 1. Мощность (кВт) |  |
| 2. Номинальный ток (А) |  |
| 3. Наличие резервного электродвигателя, если – да, указать: |  |
| - мощность (кВт) |  |
| - номинальный ток (А) |  |
| Условия пуска: |
| 1. Прямое включение (через магнитный пускатель) |  |
| 2. Переключение «звезда/треугольник» |  |
| 3. Устройство плавного пуска |  |
| 4. Преобразователь частоты |  |
| 5. Условия пуска резервного электродвигателя (если он есть) |  |
| Необходимые функции защиты: |
| 1. Отключение при понижении питающего напряжения |  |
| 2. Отключение при повышении питающего напряжения |  |
| 3. Отключение при работе двигателя с недопустимой асимметрией фаз |  |
| 4. Отключение при перегрузке по току двигателя |  |
| 5. Отключение при блокировке ротора двигателя |  |
| 6. Отключение при работе электродвигателя с недогрузкой (по сухому ходу) |  |
| 7. Отключение электродвигателя при превышении уровня тока |  |
| утечки на землю |  |
| 8. Проверка изоляции электродвигателя перед его пуском (для сети TN) |  |
| 9. Постоянный контроль сопротивления изоляции электродвигателя (для сети IT) |  |
| 10.Измерение температуры электродвигателя внешним датчиком температуры |  |
| 11.Запрет включения при неправильном чередовании фаз |  |
| 12.Запрет включения при залипании контактов пускателя |  |
| 13.Ограничение частых пусков электродвигателя |  |
| 14.Контроль обрыва нейтрального проводника |  |
| Дополнительные функции: |
| 1. Выносной пульт к электромонтажному шкафу |  |
| 2. Ручное переключение режимов с работы «Автомат / Ручной» |  |
| 3. Ручное управление электродвигателем с пульта кнопками «Пуск» и «Стоп» |  |
| 4. Индикация состояния электродвигателя насоса «Включен» и «Выключен» |  |
| 5. Аварийное выключение электрошкафа кнопкой-грибком «Emergency Stop» |  |
| 6. Реле задержки для включения электродвигателя |  |
| 7. Реле задержки для выключения электродвигателя |  |
| 8. Автоматическое управление работой насоса при помощи промышленного контроллера |  |
| 9. Подключение по полевой шине |  |
| 10.Наличие устройства передачи данных через полевую шину: |  |
| а) Profibus |  |
| б) Device Net |  |
| в) Modbus |  |
| г) Can Open |  |
| 11.Автоматический режим работы: «наполнение» или «дренаж»: |  |
| а) по датчикам уровня (указать количество датчиков): |  |
| - поплавковые |  |
| - кондуктометрические |  |
| - ультразвуковые |  |
| - гидростатические |  |
| б) датчики давления (указать количество датчиков): |  |
| - дискретные |  |
| - аналоговые |  |
| 12.Условия для работы резервного двигателя (если он есть): |  |
| - включение при отказе основного двигателя |  |
| - включение и работа по «пиковой нагрузке» |  |
| 13.Управление электродвигателем (-ями) по суткам (времени суток) |  |
| 14.Запорно-регулирующая арматура с электроприводом (указать условный диаметр трубопровода) |  |
| 15.Аварийное состояние: |  |
| - световая сигнализация |  |
| - звуковая сигнализация |  |
| 16. Контроль давления на выходе (входе) системы |  |
| 17.Счетчик моторесурса электродвигателя насоса |  |
| 18.Текущие значения параметров сети: |  |
| а) значение тока по фазам (указать цифровой или стрелочный амперметр) |  |
| б) значение напряжения по фазам (указать цифровой или стрелочный вольтметр) |  |
| в) значение мощности (указать цифровой или стрелочный ваттметр) |  |
| г) индикация частоты питающей сети |  |
| д) измерение соs φ электродвигателя |  |
| 19.Температура среды (электродвигателя, жидкости, воздуха и т.д.) |  |
| 20.Расход перекачивающей среды |  |
| Необходимость в проведении монтажных и пусконаладочных работ: |
| 1. Установка электромонтажного шкафа |  |
| 2. Проведение пуско-наладочных работ |  |