| Г Р А Н Д Х О Л Д И Н Г Общество с ограниченной ответственностью 109387, г.Москва, ул.Люблинская, 40 Тел.: +7 (495) 66-808-76 www.grandholding.ru e-mail: info@grandholding.ru | Опросный лист для изготовления насосной станции пожаротушения Заказчик _____________________________________ Адрес _______________________________________ Проект № ____________________________________ |
| --- | --- |

| 1. | Система пожаротушения | Дренчерная спринклерная |
| --- | --- | --- |
| 2. | Количество рабочих насосов (шт.) |  |
| 3. | Количество резервных насосов (шт.) |  |
| 4. | Забор воды | от городской сети из резервуара |
| 5. | Давление на входе в установку (атм от городской сети): Минимальное давление Р1min |  |
|  | Максимальное давление Р1max |  |
| 6. | Высота всасывания/подпора из резервуара (м.) |  |
| 7. | Давление на выходе в установку (атм) Минимальное давление Р2min |  |
|  | Максимальное давление Р2max |  |
| 8. | Подача: расчетная Q p (м3/час) |  |
|  | минимальная Q min (м3/час) |  |
|  | максимальная Q max (м3/час) |  |
| 9. | Диаметр коллектора на входе (мм) |  |
| 10. | Диаметр коллектора на выходе (мм) |  |
| 11. | Циркуляционный насосный агрегат | Да Нет |
| 12. | Тип электродвигателя | Электрический дизельный |
| 13. | Мембранный резервуар | Да Нет |
| 14. | Сигнализация на диспетчерский пункт | Да Нет |
| 15. | Вид управления | Автоматическое ручное |
| 16. | Исполнение | Блочное закрытое |

17. Места установки и количество электроприводных задвижек

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18. Наименование и характеристика объекта применения насосной станции

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19.    Ваши предложения по схеме и компоновке насосной станции

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________